
建筑工程预算审核说明

工程名称（全称）：2026年春节社会氛围营造项目  
	工程概况
1.建设地点： 南平市建阳区。

2.工程专业：  安装工程 。

3.工程质量等级： 合格工程 。

4.编制范围：2026年春节社会氛围营造灯、展板 。

5.工程特征：

 装饰情况： 灯花布置、展板等 。

审核范围
按照 福州菲想景观照明设计有限公司 设计的  2026年春节社会氛围营造项目 图纸，专业范围包括  市政工程  ，具体如下：

1.不含三通一平；
2.      /     。
审核依据
1.图纸： 福州菲想景观照明设计有限公司 设计的 2026年春节社会氛围营造项目 图纸及有关设计文件。
2.计价计量规范：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。
5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2026年1月20日）  。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版) 。其中，暂列金额： 22452元  ；专业工程暂估价：  无 ；甲供材料费： 无 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：按基期人工费 。
（2）施工机械台班单价：福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（闽建筑【2022】1号文） 。
（3）材料设备价格：《参考《南平工程造价信息》（2025年第10期）2025年10月建阳区建设工程材料税前综合价、21预算定额基价、17（定额）基价和市场询价等  。

取费标准

1.专业类别： 市政工程  。
2.总承包服务费费率：  无  。
3.税率：  9%   。
施工方法与措施

1.土方工程： 无    。

2.桩基工程： 无   。
3.混凝土模板及支架： 无   。
4.脚手架： 无，含在单价中，中标后不再调整  。
5.施工排水、降水：  无  。
6.垂直运输： 无，含在单价中，中标后不再调整   。
7.大型机械设备进出场及安拆： 无 ；大型机械设备基础： 无  ；大型机械设备检测： 无 。
8.基坑支护工程拆除： 无   。
9.材料二次搬运： 无，含在单价中，中标后不再调整 。
10.其他： 无  。
材料设备品牌及甲供材料
1、本预算取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

委托人要求的品牌

预算取定的品牌

备注

甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
      详见询价表         。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

八、其他需要的说明

暂列金按22452元计入本次预算，结算按实际调整；

信息价按建阳区2025年10月计入本次预算，结算不做调整；
铁口灯笼按利旧计入本次预算，结算不做调整；
LED灯带缠树按利旧计入本次预算，结算不做调整；
发光类灯笼按利旧计入本次预算，结算不做调整；
植绒灯笼按利旧计入本次预算，结算不做调整；
PO滚塑灯按利旧计入本次预算，结算不做调整；
23年造型按利旧计入本次预算，结算不做调整；
九、预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

1、道路区域（中式发光夜景）发光灯中每套的布置电线（发光类主线）、胶皮钢丝线等已按包干计算，结算不做调整；




PAGE  

