建筑工程预算审核编制说明

工程名称（全称）： 徐市镇“幸福里“社区建设工程

- 工程概况 1.建设地点：南平市建阳区徐市镇 。 2.工程专业： 装修、安装工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围： / ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照建筑设计（厦门）有限公司 设计的徐市镇“幸福里”社区建设项目工程 图纸，专业范围包括 徐市镇“幸福里”社区建设项目工程-房屋建筑与装饰工程、安装工程 ，具体如下： - 编制依据 1.图纸： 建筑设计（厦门）有限公司 设计的 徐市镇“幸福里”社区建设项目工程-房屋建筑与装饰工程、安装工程 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）及现行补充或调整文件 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2023年10月） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知闽建筑〔2021〕6号及现行补充调整文件（截止2023年10月） 。其中，暂列金额： 60000元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：南建筑[2021]13号 。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班 。 （3）材料设备价格：参考《南平工程造价信息》建阳2025年5月信息价、2021年版定额基期价格、市场询价 。 8、其他： / 。 - 取费标准 - 1.专业类别： 装修、安装工程 。 - 2.总承包服务费费率： / 。 - 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程： 土方运距按3KM 。 - 2.桩基工程： / 。 - 3.混凝土模板及支架： / 。 - 4.脚手架： / 。 - 5.施工排水、降水： / 。 - 6.垂直运输： / 。 - 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： /。 - 8.基坑支护工程拆除： / 。 - 9.材料二次搬运： / 。 - 10.其他：暂列金 / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无; 无; 无; 无; 无. - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无; 无; 无; 无; 无; 无. - 其他需要的说明： - 经与设计沟通，卫生间改造暂按20套计取，结算按实调整； - 经与设计沟通，接待室装修暂按图纸计取，结算按实调整； - 审核说明 - 砖砌墙、抹灰按20套计取，审核8014元； - 拆除砖墙、卫生洁具按20套计取，审核1765元； - 空调器按20套计取，审核12041元。